## NASLOVNA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA, VODOVODA, SANITARNE OPREME, KANALIZACIJE, VATROZAŠTITE TE OSTALIH RADOVA, STROJARSKIH INSTALACIJA, ELEKTROINSTALACIJA TE UNUTARNJEG I VANJSKOG OPREMANJA
GRAĐEVINA: DJEČJI VRTIĆ - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
O.Š. "SLAVKO KOLAR" HERCEGOVAC
INVESTITOR: OPĆINA HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA 147
LOKACIJA : HERCEGOVAC, BRAĆE PETR 2, k.č.br. 753, k.o. Hercegovac
TENDER DOKUMENTACIJA

## TROŠ-GR-OB
POZ | OPIS RADA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Demontaža - vađenje postojećih drvenih, te PVC prozora i vrata . Prilikom demontaže i vađenja stolarije potrebno je voditi računa da ne dođe do oštećenja unutrašnjosti prostorija ( oštećenja podova, zidova , namještaja... ). Prilikom demontaže potrebno je demontirati i unutarnju prozorsku klupčicu. Demontirane prozore i vrata odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po kom. sve komplet.
| - vel. do 2 m2 | kom | 7 | 0 | 0
| - vel preko 2m2 | kom | 12 | 0 | 0
2. | Rušenje postojećih betonskih stepenica ispred ulaza s dvorišne strane zgrade i odvoz materijala na ovlaštenu deponiju u skladu sa zakonom. Obračun po m3 srušenog materijala sve komplet.
|  | m3 | 2.45 | 0 | 0
3. | Rušenje postojeće armiranobetonske konzolne ploče nad ulazom s dvorišne strane zgrade i odvoz materijala na ovlaštenu deponiju u skladu sa zakonom. Obračun po m3 srušenog materijala sve komplet.
|  | m3 | 0.4 | 0 | 0
4. | Rušenje postojećeg betonskog prilaza od parkirališta do postojećih stepenica pred dvrorišnim ulazom u zgradu te odvoz materijala na ovlaštenu deponiju u skladu sa zakonom. Obračun po m3 srušenog materijala sve komplet.
|  | m3 | 0.9 | 0 | 0
5. | Uklanjanje drveća promjera Φ većeg od 30 cm. U cijenu uključen sav potrebit rad, odvoz na ovlaštenu deponiju u skaldu sa zakonom te ispunjavanje udubina nastalih vađenjem panjeva istima materijalom kakav je u okolnom terenu te zbijanje do propisane zbijenosti. Obračun se vrši po komadu srušenog drva.
|  | kom | 4 | 0 | 0
6. | Uklanjanje grmlja i šiblja promjera Φ do 10 cm. U cijenu uključen sav potrebit rad, odvoz na ovlaštenu deponiju u skaldu sa zakonom te ispunjavanje udubina nastalih vađenjem panjeva istima materijalom kakav je u okolnom terenu te zbijanje do propisane zbijenosti. Obračun se vrši po m2 zarasle površine.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
7. | Demontaža postojećih sanitarnih uređeaja. Stavka obuhvaća demontažu i odspajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i kanalizacije. U cijenu uključen sav potrebit rad, materijal te transport istih na ovlaštenu deponiju u skladu sa zakonom. Obračun po komadu sve komplet.
| kada | kom | 1 | 0 | 0
| wc školjka | kom | 1 | 0 | 0
| umivaonik s ogledalom | kom | 4 | 0 | 0
8. | Rušenje pregradnih zidova izvedenih od pune opeke zajedno za žbukom i keramičkim pločicama te probijanje novih otvora. Debljina pregradnih zidova 15 i 30 cm. Kod probijanja otvora zid prethodno osigurati od rušenja čeličnim profilima. U cijenu uračunat sav potrebit rad te odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa zakonom. Obračun se vrši prema m3 srušenog zida.
|  | m3 | 12 | 0 | 0
9. | Probijanje otvora u vanjskim i unuturanjim nosivim zidovima izvedenim od pune opeke debljine 45 cm zajedno sa žbukom i ker. Pločicama. Zid prethodno osigurati od rušenja čeličnim profilima.U cijenu uračunat sav potrebit rad i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu sa zakonom. Obračun po m3 srušenog zida.
|  | m3 | 7.6 | 0 | 0
10. | Demontaža postojećih žljebova krovne odvodnje, transport i deponiranje na gradilišnu deponiju koju odredi investitor, te ponovna montaža i prilagodba novoj fasadnoj oblozi, uključivo nabava svog materijala, doprema i montaža nosača žljebova, produžnih limova od pocinčanog lima plastificiranog u boju kao postojeći nakon završetka građevinsko-obrtničkih radova, sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
|  | m' | 40 | 0 | 0
11. | Skidanje postojećih slojeva poda(vineplex pl, cem glazura okipor hidroizolacija) sve do postojeće betonske podloge. U cijenu uračunat sav potrebit rad te odvoz skinutog materijala na ovlaštenu deponiju. Obračun se vrši prema m2 poda.
|  | m2 | 156 | 0 | 0
| UKUPNO I. |  |  |  | 0
II. ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno skidanje humusa u sloju debljine 20 cm. U cijenu uračunat sav potebit rad te odvoz na gradsku deponiju, a sve u skladu sa zakonom. Obračun po m3 stvarno skinutog materijala.
|  | m3 | 78 | 0 | 0
2. | Strojni iskop zemlje III. kategorije za izvedbu trakastih temelja. Obračun se vrši prema m3 stvarno iskopanog materijala su sraslome stanju.
|  | m3 | 12.65 | 0 | 0
3. | Ručni iskop zemlje III. kategorije za izvedbu trakastih temelja. Obračun se vrši prema m3 stvarno iskopanog materijala su sraslome stanju.
|  | m3 | 8.6 | 0 | 0
4. | Nasipavanje ispod podnih ploča terase i ulaza zemljanim materijalom iz iskopa i nabijanjem u slojevima. Obračun po m³ sabijenog materijala.
|  | m3 | 11.8 | 0 | 0
5. | Izrada nasipa (tampon) ispod podnih ploča terase i ulaza te pješačkih pristupa u sloju 25 cm s odgovarajućom zbijenošću. Obračun se vrši prema m3 sabijenog materijala.
|  | m3 | 9.5 | 0 | 0
6. | Odvoz viška zemlje od iskopa na gradsku deponiju. Obračun materijala po m³ u sraslome stanju.
|  | m3 | 9.45 | 0 | 0
| UKUPNO II. |  |  |  | 0
III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje temeljnih traka nabijanim betonom klase C 16/20. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal te postava EPS-a debljine 3,00 cm između postojeće zgrade i dogradnje. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 21.25 | 0 | 0
2. | Betoniranje nadtemelja u izvedenoj oplati. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal te postava EPS-a debljine 3,00 cm između postojeće zgrade i dogradnje. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 8.9 | 0 | 0
3. | Betoniranje AB podnih ploča natkrivene terase, ulaza i rampi u izvedenoj oplati betonom klase C 25/30 U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 10.15 | 0 | 0
4. | Betoniranje AB vanjskog stubišta betonom klase C 25/30 u izvedenoj trostranoj oplati. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 0.4 | 0 | 0
5. | Betoniranje AB stupova betonom klase C 25/30 u izvedenoj trostranoj oplati. U cijenu uključen sav potrebit materijal i rad. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1.65 | 0 | 0
6. | Betoniranje AB zidova betonom klase C 25/30 u izvedenoj četverostranoj oplati s otvorima. U cijenu uračunat sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 6.2 | 0 | 0
7. | Betoniranje AB greda u izvedenoj trostranoj oplati betonom klase C 25/30. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 5.5 | 0 | 0
8. | Betoniranje AB horizontalnog serklaža u izvedenoj dvostranoj oplati betonom klase C 25/30. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 0.2 | 0 | 0
9. | Betoniranje AB kosih serklaža u izvedenoj dvostranoj oplati betonom klase C 25/30. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 0.7 | 0 | 0
10. | Dobava, ispravljanje, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature od betonskog čelika B500B te postava varenih armaturnih mreža MA 500/600 u svemu prema projektu. Obračun po kg ugrađene armature.
|  | kg | 2480 | 0 | 0
(količina armature uzeta aproksimativno)
| UKUPNO III. |  |  |  | 0
IV. ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje unutrašnjih i vanjskih zidova (zatvaranje otvora) punom opekom NFu produženom mortu. U cijenu uključen sav potrebit rad, materijal i pribor te skela. Obračun po m³ izvedenog zida.
|  | m3 | 9.85 | 0 | 0
2. | Zidanje unutrašnjeg zida u hodniku blokovima od porobetona kvalitete kao "Ytong" dimenzija 62,4/25/25 cm, a sve prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun prema m3 izvedenog zida.
|  | m3 | 2.95 | 0 | 0
3. | Zidanje nosivih i konstruktivnih zidova (uključujući i zabatne zidove) blok opekom u produženom mortu. U cijenu uključen sav potrebit rad, materijal i pribor te skela. Obračun po m³ izvedenog zida.
|  | m3 | 2.9 | 0 | 0
4. | Zidanje pregradnih zidova punom opekom debljine 12 cm. U cijenu uključen sav potrebit rad, materijal i pribor. Obračun po m² izvedenog zida.
|  | m2 | 106.5 | 0 | 0
5. | Zidanje pregradnih zidova prezidnim blokom debljine 15 cm. U cijenu uključen sav potrebit rad, materijal i pribor. Obračun po m² izvedenog zida.
|  | m2 | 20.65 | 0 | 0
6. | Dobava i postavljanje montažnih nadvoja nad vratima u pregradnim zidovima. Obračun po kom.
|  | kom | 9 | 0 | 0
7. | Grubo i fino žbukanje zidova u p.c.m. M5 s prethodnim prskanjem rijetkim cem. mortom. U stavku uključiti sav rad, materijal i potrebnu skelu. Obračun po m².
|  | m2 | 280 | 0 | 0
8. | Izvedba armirano cementnog estriha d=5 cm, armiranog sa polipropilenskim vlaknima, na spoju poda i zida postaviti dilatacijske trake od EPS-a d=1 cm . Obračun po m2 sve komplet .
|  | m2 | 286.5 | 0 | 0
| UKUPNO IV. |  |  |  | 0
V. TESARSKI RADOVI
1. | Izrada i postava oplate nadtemelja i rampi. Obračun po m² izvedene oplate.
|  | m2 | 153.1 | 0 | 0
2. | Izrada i postava donje oplate podnih ploča rampi i vanjskog stubišta. Obračun po m² izvedene oplate.
|  | m2 | 6.7 | 0 | 0
3. | Izrada i postava oplate AB stupova. Obračun po m² izvedene oplate.
|  | m2 | 21.7 | 0 | 0
4. | Izrada i postava oplate AB zidova. Otvore u zidu izvesti prema projektu. Obračun po m² izvedene oplate.
|  | m2 | 71.5 | 0 | 0
5. | Izrada i postava oplate greda, horizontalnih i kosih serklaža. Obračun po m² izvedene oplate.
|  | m2 | 59.15 | 0 | 0
6. | Izrada krovišta od jelove rezane građe II. klase. U cijenu uključena i protuinsekticidna i fungicidna zaštita premazom. U cijenu uključen sav potreban rad i pribor. Krovište srednje složenosti. Obračun po m² kose površine krova.
|  | m2 | 84.7 | 0 | 0
7. | Nabava i montaža OSB ploča (pero/utor) 2500/625/18 mm na prethodno izvedenu nosivu krovnu konstrukciju (rogovi). Obračun po m² kose površine krova.
|  | m2 | 84.7 | 0 | 0
8. | Dobava i postavljanje vodonepropusne i paropropusne folije kvalitete kao "Tyvek" ili jednakovrijedne. Obračun po m² kose površine krova.
|  | m2 | 84.7 | 0 | 0
9. | Dodatno poletvavanje krova (kontraletve) letvama 5/3 cm. Letve premazati protufungicidnim sredstvom. U stavci obračunati sav potreban materijal, rad i potrebne prijenose. Obračun po m² kose površine krova.
|  | m2 | 84.7 | 0 | 0
10. | Letvanje krovišta letvama 5/3 cm. Letve premazati protufungicidnim sredstvom. U stavci obračunati sav potreban materijal, rad i potrebne prijenose. Obračun po m² kose površine krova.
|  | m2 | 84.7 | 0 | 0
| UKUPNO V. |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
I. LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od pocinčanog lima razvijene širine do 33 cm. Plastificirati u boji stolarije. Obračun po m’.
|  | m' | 8.45 | 0 | 0
2. | Izrada i montaža horizontalnih polukružnih oluka izrađenih od pocinčanog lima 0,60 mm, razvijene širine do 50 cm. Obračun po m’ sve komplet s kukama.
|  | m' | 24 | 0 | 0
3. | Izrada i montaža vertikalnih cijevi promjera 12 cm izrađenih od pocinčanog lima debljine 0,60 mm. Ucijenu uključiti koljena i potrebne ogrlice. Obračun po m’.
|  | m' | 11.5 | 0 | 0
| UKUPNO I. |  |  |  | 0
II. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Pokrivanje krova bojanim limom kvalitete kao "Lindap" ili jednakovrijedan s pričvrsnim materijalom. Ucijenu uključena sav potrebit rad i materijal. Obračun po m2 kose površine krova.
|  | m2 | 84.7 | 0 | 0
| UKUPNO II. |  |  |  | 0
III. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izvedba hidroizolacije postojećih podova te podnih ploča na natkrivenoj terasi i ulazu s bitumenskom varenom ljepenkom V4 s predpremazom s resistolom. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 247.5 | 0 | 0
2. | Izvedba toplinske izolacije postojećih podova i poda ulaza s ekspadniranim polistirenom (EPS) d=8 cm HRN 13163. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 270.5 | 0 | 0
3. | Izvedba toplinske izolacije stropa iznda ulaza između rogova mineralnom vunom debljine d=25 cm. U stavku uračunati foliju s donje strane. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 9.65 | 0 | 0
| UKUPNO III. |  |  |  | 0
IV. SPUŠTENI STROPOVI
1. | Dobava i postavljanje spuštenih stropova kvalitete kao "Knauf" ili jednakovrijedan s metalnom potkonstrukcijom u kuhinji, ostavi i prostoriji za pranje, sušenje i glačanje rublja, a sve prema uputama proizvođača. Strop se sastoji od dvostrukih vatrootpornih i vodootpornih impregniranih ploča d=1,25 cm učvršćenih na metalnu potkonstrukciju. Mineralna vuna d=15 cm postavlja se iznad ploča. U stavku urtačunati i ffoliju s donje strane. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 43.2 | 0 | 0
2. | Dobava i postavljanje spuštenih stropova kvalitete kao "Knauf" ili jednakovrijedan s metalnom potkonstrukcijom u ostlalim prostorijama, a sve prema uputama proizvođača. Strop se sastoji od dvostrukih vatrootpornih ploča d=1,25 cm učvršćenih na metalnu potkonstrukciju. Mineralna vuna d=15 cm postavlja se iznad ploča. U stavku urtačunati i ffoliju s donje strane. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 226.8 | 0 | 0
| UKUPNO IV. |  |  |  | 0
V. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava i postava višeslojne obloge kvalitete kao "GERFLOR TARALY" PREMIUM CONPACT (Brazilia/Indiana) po izboru projektanta i investitora. U stavku uključena i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnavanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaju 2-7 m, 0,20-2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je maksimalno 2% cm. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom SANSOL, te PROTESCOL 2 trajnim zaštitnim tretmanom, nema potrebe ua poliranjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje. Pod je debljine 2 mm u trakama širine 2,00 m. Podna obloga polaže se u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 izvedene podne obloge.
|  | m2 | 132.5 | 0 | 0
2. | Dobava i postava PVC tipske fleksibilne zidne lajsne visine 60 mm, boja prema izboru projektanta i investitora. Lajsna se lijepi na zid odgovarajućim kontaktnim ljepilom prema preporuci proizvođača. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal. Obračun po m’.
|  | m' | 62 | 0 | 0
Napomena: Igrala i gumena podloga trebaju odgovarati standardu kvalitete ISO 9001:2008, standardu zaštite okoliša ISO 14001:2004 i standardu dječje sigurnosti HRN EN 1176 i HRN EN 1177. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrde (certifikate) o sukladnosti igrala sa navedenim standardima kvalitete, standardu zaštite okoliša i standardu dječje sigurnosti.
3. | Dobava i ugradnja gumene obloge (antistresne ploče) na natkrivenoj terasi. Podna obloga od granulata kao "Gripeco" ili jednakovrijedno ____________________. Dimenzije gumenih ploča 500x500x50 mm. Boja prema izboru projektanta i investitora. Ploče se polažu na ravnu pripremljenu betonsku podlogu. Ploče postavljati sukladno tehničkoj uputi proizvođača (povezati pomoću plastičnih vijaka "štiftova"). Obračun po m2.
|  | m2 | 58 | 0 | 0
| UKUPNO V. |  |  |  | 0
VI. KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica I. klase lijepljenjem ljepilom na pripremljenu glazuru. Pločice glazirane, dekor, podne. Diznajn po izboru projektanta i investitora. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. U stavku uključiti i izvedbu sokla (tamo gdje se zidovi ne opločuju).Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 148.6 | 0 | 0
2. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica I. klase lijepljenjem ljepilom na pripremljenu glazuru. Pločice glazirane, dekor, podne. Diznajn po izboru projektanta i investitora. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. U kupaonicama zidove i pregrade opločiti do 210 cm od gotovog poda, u kuhinji do 300 cm, a u prostoriji za pranje, sušenje i glačanje rublja do visine 280 cm od kote ogtovog poda. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 130.6 | 0 | 0
3. | Dobava i postava vanjskih protukliznih keramičkih pločica (gres) I.klase na ulazima, rampamapa i vanjskim stepenicama lijepljenjem ljepilom na pripremljenu glazuru. Diznajn po izboru projektanta i investitora. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. U stavku uključiti i izvedbu sokla (tamo gdje se zidovi ne opločuju).Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 35 | 0 | 0
| UKUPNO VI. |  |  |  | 0
VII. BRAVARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, izrada i montaža kose ograde rampe za osobe s invaliditetom visine 90 cm od čeličnih profila. Ograda se sastoji od okruglih profila: stupovi Φ 40 mm i dva rukohvata na visini 60 i 90 cm s zaobljenim završetkom od okruglih cijevi Φ 40mm. Prije izrade obavezna je provjera na licu mjesta ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrsni materijal te svi radovi potrebni za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštititi s dva temeljna premaza (2x35 μm) i dva završna premaza (2x40 μm) na bazi poliuretana u tonu i boji prema izboru projektanta i investitora. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće. Obračun po m’ .
|  | m’ | 23.05 | 0 | 0
2. | Nabava materijala, izrada i izgradnja metalne ograde na natkrivenoj terasi od čeličnih kvadratnih profila 50/50 mm, visine 90 cm iznad zemlje, na razmaku do 170 cm, sa vertikalnim prečkama od čeličnih kvadratnih profila 20/20 mm na osnom razmaku od 12 cm i uzorcima prema izboru projektanta i investitora. Stupove ograde ugraditi u podnu ab ploču. Metalne dijelove ograde bojati temeljnom bojom i završno bojati bojom za metal. Ton i boju odabiru projetant i investitor. Prije izrade obavezna provjera na mjestu ugradnje. Obračun po m’.
|  | m’ | 16.95 | 0 | 0
| UKUPNO VII. |  |  |  | 0
VIII. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje postojećih i novo ožbukanih zidova (prije očišćenih) poludisperzivnom bojom kvaliteta kao "Jupol" u boji i tonu po izboru projektanta i investitora sa svim potrebnim predradnjama,uključujući i dvokratno ravnanje (gletanje s brušenjima). Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 425 | 0 | 0
2. | Bojanje stropova poludisperzivnom bojom kvaliteta kao "Jupol" u boji i tonu po izboru projektanta i investitora sa svim potrebnim predradnjama,uključujući i dvokratno ravnanje (gletanje s brušenjima). Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 280 | 0 | 0
| UKUPNO VIII. |  |  |  | 0
IX. VANJSKA PVC STOLARIJA
Napomena: sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade, a sve izvesti prema općem opisu.
OPĆI OPIS
Prozore i vrata izraditi od PVC profila sa 5 komora, 3 brtve, ugradbene dubine 74 mm, Uf=1,3 W/m2K, Uw=1,4 W/m2K. Okov sigurnosni - sve točke zatvaranja sa sigurnosnim pločicama. Staklo dvoslojno ukupne debljine 24 mm (4+16+4 mm . 1. staklo Low-e) (pvc distancer) Ug= 1,1 W/m2K. Ukupna vrijednost Uw = 1,4 W/m2K. Boja stolarije bijela. S unutarnje strane ugraditi PVC prozorsku klupčicu. Obračun po kom. sve komplet.
1. | Izrada, dobava i ugradnja fiskne stijene 300/220 cm. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom sve komplet.
| - POZICIJA 1: vel 300/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora, vel. 90/140 cm. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 2: vel 90/140 cm | kom | 8 | 0 | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora, vel. 60/60 cm. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 3: vel 60/60 cm | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora, vel. 80/60 cm. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 4: vel 80/60 cm | kom | 1 | 0 | 0
5. | Izrada, dobava i ugradnja punih vrata s otklopnim nadsvjetlom , vel. 110/200+60 cm. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 5: vel 110/220+60 cm | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izrada, dobava i ugradnja vanjske ulazne stijene s zaokretnim vratima, otklopno-zaokretnim prozorom i otklopnim nadsvjetlom, vel. 237/220 cm. S unutarnje strane ugraditi panik kvaku. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 6: vel 237/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
7. | Izrada, dobava i ugradnja vanjske ulazne stijene s zaokretnim vratima, otklopno-zaokretnim prozorom i otklopnim nadsvjetlom, vel. 220/220+73 cm. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 7: vel 220/220+73 cm | kom | 2 | 0 | 0
8. | Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata s otklopnim nadsvjetlom, vel.100/220+73 cm. S unutarnje strane ugraditi panik kvaku. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 8: vel 100/220+73 cm | kom | 2 | 0 | 0
9. | Izrada, dobava i ugradnja ulazne stijene s jednim mimokretnim i jednim fiksnim krilom, vel.180/220 cm. S unutarnje strane ugraditi panik kvaku. Sve ostalo prema općem opisu. Obračun po kom. sve komplet.
| - POZICIJA 9 vel 180/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO IX. |  |  |  | 0
X. UNUTARNJA PVC STOLARIJA
Napomena: sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade, a sve izvesti prema općem opisu.
1. | Izrada, nabava i ugradnja jednokrilnih vrata izrađenih od PVC profila s vanjskim brtvama i ugrađenim čeličnim ojačanjem. Vrata opremljena kvakom,bravom za zaključavanje te 3 ključa, odbojnicima. Boja stolarije bijela. Obračun po kom. Sve komplet.
| - POZICIJA 1: zidarska vel 70/205 cm | kom | 2 | 0 | 0
| - POZICIJA 2: zidarska vel 80/205 cm | kom | 4 | 0 | 0
| - POZICIJA 3: zidarska vel 90/205 cm | kom | 6 | 0 | 0
| - POZICIJA 4: zidarska vel 100/205 cm | kom | 4 | 0 | 0
| UKUPNO X. |  |  |  | 0
XI. FASADERSKI RADOVI
1. | Obrada pročelja povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju ( ETICS HRN EN 13499) koja se sastoji od polimernog ljepila, ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3) EPS F prema HRN EN 13163 debljine 15,00 cm. , polimerne cementne žbuke ( Baumit StarContakt, ili jednako vrijedne ------------------------------------) u dva sloja, sa alkalno otpornom staklenom mrežicom ( min. 160 g/m2 Baumit open Tex, ili jednako vrijednom----------------------------------------- ), debljine 0,5 cm . Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima ( min. 10 kom/m2 Baumit H1 ECO, ili jednako vrijedni ------------------------------------ ) ubušenim u pročelje prema uputama proizvođača. Na sve spojeve na uglovima i na uglovima oko prozora potrebno je ugraditi PVC kutni profil s mrežicom ( Baumit KantenSchutz mit Gewebe-Kunststoff, ili jednako vrijedan ------------------------------------ ). Na spoju pročelja i sokla potrebno je ugraditi Alu-profil za podnožje s okapom ( Baumit SockelProfil, ili jednako vrijedan ------------------------------------- ). Nakon nanošenja polimerne cementne žbuke potrebno je nanijeti univerzalni predpremaz ( Baumit UniPrimer, ili jednako vrijedan ------------------------------------- ). Završnu obradu pročelja izvesti tankoslojnom pastoznom silikatnom žbukom ( Baumit SilikatTop, ili jednako vrijednom -------------------------------) , granulacije 2 mm . Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. Skela obračunata u cijenu. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 350.25 | 0 | 0
2. | Obrada podnožja zgrade ekstrudiranim polistirenom (33 kg/m3) XPS prema HRN EN 13164 , debljine 8,00 cm , postavljenog na sloj polimernog ljepila. Preko polistirena postaviti sloj polimerne cementne žbuke ( Baumit StarContakt, ili jednako vrijedne ---------------------------------- ) ,u dva sloja, sa alkalno otpornom staklenom mrežicom( min. 160 g/m2 Baumit open Tex, ili jednako vrijednom --------------------------------- ) , debljine 0,5 cm. Ploče dodatno pričvrstiti tipskim držačima ( min. 10 kom/m2 Baumit H1 ECO, ili jednako vrijednim -------------------------------- ) ubušenim u podnožje zgrade prema uputama proizvođača. Na sve spojeve na uglovima potrebno je ugraditi PVC kutni profil s mrežicom ( Baumit KantenSchutz mit Gewebe-Kunststoff, ili jednako vrijedan -----------------------------------). Nakon nanošenja polimerne cementne žbuke potrebno je nanijeti sloj jednokomponentne fleksibilne mase za izolaciju protiv vlage ( SockelSchutz Flexibel, ili jednako vrijedne ----------------------------------), koja šprica u području podnožja.Nakon nanošenja sloja za izolaciju potrebno je nanijeti univerzalni predpremaz ( Baumit UniPrimer, ili jednako vrijedan -----------------------------------). Završnu obradu podnožja zgrade izvesti organski vezanom tankoslojnom pastoznom žbukom za zaribavanje Baumit GranoporTop, ili jednako vrijednom -------------------------------------) , granulacije 2 mm . Komplet sa svim materijalom potrebnim prema uputama proizvođača. Obračun po m2 .
|  | m2 | 14.5 | 0 | 0
3. | Obrada završnog sloja na podlogu armirano cementnog ljepila na nadtemeljima, rampi, stepenicama i terasi kvalitete kao "Teraplast" u boji po izboru projetanta i investitora, a sve prema uputama proizvođača. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal te prethodnu pripremu podloge. Obračun po m2.
|  | m2 | 21.4 | 0 | 0
4. | Bojanje vanjskih AB stupova,greda i zidova te hemplotne nad ulazom fasadnom bojom kvalitete kao "JUB" ili jednakovrijedne u boji i tonu po izboru projektanta i investitora, a sve prema uputama proizvođača. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal te prethodna priprema površine za bojanje. Obračun po m2.
|  | m2 | 125 | 0 | 0
| UKUPNO XI. |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: |  |  |  | 0
C | VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠTITA
I. VODOVOD I SANITARNA OPREMA
1. | Dobava i ugradnja plastičnih polipropilenskih cijevi za toplu i hladnu potrošnu vodu, te cojevi za cirkulacioni vod. Cijevi su nazivnog pritiska NP10,slijedečih dimenzija :
| Ø 25 | m' | 70 | 0 | 0
| Ø 20 | m' | 26.5 | 0 | 0
| Ø 15 | m' | 29 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža toplinske izolacije u šipkama i kolutu za PPR cijevi :
| Ø 25 | m' | 70 | 0 | 0
| Ø 20 | m' | 26.5 | 0 | 0
| Ø 15 | m' | 29 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja podžbuknog ventila za zatvaranje vode u sanitarnim čvorovima i kuhinji PPR 25.
|  | kom. | 4 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža sitnog potrošnog materijala kao što je polipropilenski fiting,filcana traka,kudelja firnajz i slično.Uzima se 100 % od vrijednosti cijevi.
|  | pauš. | 1 | 0 | 0
5. | Građevinski radovi vezani za postavljanje unutarnjeg vodovodnog razvoda i unutarnje vodovodne mreže kao što su uštemavanja, probijanja i slično, a bez zatvaranja istih.
|  | pauš. | 1 | 0 | 0
6. | Dobava i postavljanje unutarnjeg horizontalnog vodomjera.
|  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Izrada tlačne probe izvedene vodovodne instalacije na pritisak 10 bara s izdavanjem atesta.
|  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Ispitivanje i dezinfekcija izvedene vodovodne instalalcije.
|  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Uzimanje uzoraka vode, ispitivanje, te izdavanje atesta o ispravnosti za piće po ovlaštenoj organizaciji.
|  | kom | 1 | 0 | 0
10. | Dobava i ugradnja WC školjke od bijele fajanse I. klase s niskim bešumnim vodokotlićem, plastičnom sjedalicom i držačem od prokroma za rolo papir. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
|  | kom | 2 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika od bijele fajanse I. klase vel. 43/53 sa izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu i PVC sifonom. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
|  | kom | 2 | 0 | 0
12. | Dobava i ugradnja tuš kade 90x90 cm s izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu i "slušalicom". Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
|  | kom | 3 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja dječje WC školjke vel.31/42 cm od bijele fajanse I. klase s niskim bešumnim vodokotlićem, plastičnom sjedalicom i držačem od prokroma za rolo papir. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
|  | kom | 4 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja dječjeg zidnog umivaonika od bijele fajanse I. klase vel. 38/46 cm sa izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu i PVC sifonom. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
|  | kom | 4 | 0 | 0
Montažne pregradne stijene od MAX-COMPACT okoča u sanitarijama. MAX-COMPACT ploča je materijal dobiven prešanjem (pod utjecajem visokih temperatura i tlaka) celuloznih papira i fenolnih smola ikao unutarnjeg sloja("kern") te vanjskih slojeva izrađenih od dekorativnih papira zaštićenih visokootpornim melaminskim smolama. Debljina korištena u proizvodnji i izradi kabina je 13 mm, dok se za garderobne ormariće koriste debljine 10 i 13 mm. Sve mjere uzeti na licu mjesta!
15. | Dobava i montaža stijena s vratima od MAX-COMPACT ploča kao "SOEMA" ili jednakovrijedan, kabine u sanitarijama. Sastoji se od pregrade širine 140 cm, visine 210 cm i vrata širine 60 cm. Sve prema uputama proizvođača. Obračun po komadu sve komplet.
|  | kom | 3 | 0 | 0
16. | Dobava i montaža stijena s vratima od MAX-COMPACT ploča kao "SOEMA" ili jednakovrijedan, kabine u sanitarijama. Sastoji se od pregrade širine 236 cm, visine 210 cm i vrata širine 60 cm. Sve prema uputama proizvođača. Obračun po komadu sve komplet.
|  | kom | 1 | 0 | 0
17. | Dobava i montaža stijena s vratima od MAX-COMPACT ploča kao "SOEMA" ili jednakovrijedan, kabine u sanitarijama. Sastoji se od pregrade širine 263 cm, visine 210 cm i vrata širine 60 cm. Sve prema uputama proizvođača. Obračun po komadu sve komplet.
|  | kom | 1 | 0 | 0
18. | Dobava i montaža stijena s vratima od MAX-COMPACT ploča kao "SOEMA" ili jednakovrijedan, kabine u sanitarijama. Sastoji se od pregrade širine 150 cm, visine 210 cm i vrata širine 60 cm. Sve prema uputama proizvođača. Obračun po komadu sve komplet.
|  | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO I. |  |  |  | 0
II. KANALIZACIJA
1. | Iskop rova za vanjsku kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 1,50 m širine 0,5 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet.
|  | m3 | 31 | 0 | 0
2. | Planiranje dna kanala širine 50 cm u odgovarajućem kontinuiranom padu, u sloju pijeska d=5,00 cm. Obračun po m3 .
|  | m3 | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža PEHD kanalizacijskih cijevi za vanjsku kanalizaciju (uključiti i spoj do slivnika). Spajaju se na kolčak, brtvljeno gumenim brtvama. U cijenu uključiti račve, lukove i ravne cijevi . Obračun po m´.
| DN 160 mm | m' | 15.5 | 0 | 0
| DN 200 mm | m' | 29.5 | 0 | 0
4. | Izvedba vanjskih revizijskih okana sa dnom i stjenkama od vodonepropusnog armiranog betona C 30/37. d=15 cm, svijetlog tlocrtnog otvora 60/60 cm, sa armirano-betonskom pokrovnom pločom od C 25/30 d=20 cm. Dno i zidovi armiraju se obostrano mrežama Q188 , a gornja ploča u donjoj zoni mrežama Q257 MAB 500B. u kojoj je ugrađen poklopac za teški promet, poklopac vel. 60/60 cm. U stijenke ugraditi tipske penjalice na razmaku 30,0 cm. Sve komplet uključiv potrebnu, armaturu , beton, oplatu, poklopac i penjalice. Obračun po komadu revizijskog okna.
|  | kom | 3 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža PP sustava kanalizacijskih cijevi kvalitete kao WAVIN ED - NIPREN ili jednakovrijedno ________ u skladu sa DIN 19560 i ISO standardima za unutarnju horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju. Spajaju se na kolčak, brtvljeno gumenim brtvama. cijevi za unutarnju kanalizaciju, a u svemu prema uputi proizvođača. U cijenu uključiti sva potrebna šlicanja u zidu i podu, račve, lukove i ravne cijevi. Obračun po m'.
| Ø 110 | m' | 9.6 | 0 | 0
| Ø 75 | m' | 17 | 0 | 0
| Ø 50 | m' | 16 | 0 | 0
6. | Dobava i ugradnja podnih PVC sifona Ø 100 mm s poniklovanom rešetkom. Sve komplet sposobno za uporabu.
|  | kom | 3 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja podnih PVC sifona Ø 150 mm s poniklovanom rešetkom. Sve komplet sposobno za uporabu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Građevinski radovi vezani za postavljanje unutarnjeg kanalizacijskog razvoda kao što su uštemavanja, probijanja i slično, a bez zatvaranja istih te transportni troškovi.
|  | pauš. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO II. |  |  |  | 0
III. VATROZAŠTITA
1. | Dobava i postava aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom 9 JG (S9).
|  | kom. | 1 | 0 | 0
2. | Izrada, dobava i postava metalnog vatrootpornog fiksnog prozora dimenzija 220/210 cm plastificiranog u boji postojeće vanjske stolarije. Zahtjevana vatrootpornost F90. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po kom. sve komplet.
|  | kom. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO III. |  |  |  | 0
SVEUKUPNO VODOVOD,SANITARNA OPREMA, KANALIZACIJA I VATROZAŠTITA:
0
D | OSTALI RADOVI
1. | Kombinirani strojni (70 %) i ručni (30 %) iskop humusa i zemlje III kategorije za buduće temeljne trake ograde igrališta. Nakon strojnog iskopa izvršiti ručno odsijecanje pravilnih stranica, planiranje i nabijanje dna rova. Zemlju deponirati na gradilištu i razgrnuit u sloju 10 cm na mjestu budućeg dječjeg igrališta. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju uključivo i razastiranje.
|  | m3 | 7.75 | 0 | 0
2. | Betoniranje betonskih temelja ograde 30/60 cm betonom C 16/20 u iskopu i djelomično u oplati . U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i prijenos. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 7.75 | 0 | 0
3. | Nabava materijala, izrada i izgradnja metalne ograde oko dječjeg igrališta koja se sastoji od vertikalnih čeličnih kvadratnih profila 50/50 mm, visine 155 cm iznad zemlje, na razmaku do 3,15 m, te ispune koju čini okvir od čeličnih kvadratnih profila 40/40 mm visine 145 cm, širine do 3,00 m sa vertikalnim prečkama od čeličnih kvadratnih profila 20/20 mm na osnom razmaku od 12 cm. Stupove ograde ugraditi u betonske temeljne trake. Metalne dijelove ograde bojati temeljnom bojom i završno bojati bojom za metal. Ton i boju odabiru projetant i investitor. Prije izrade obavezna provjera na mjestu ugradnje. Obračun po m’.
|  | m' | 43 | 0 | 0
4. | Dobava i postavljanje betonskih rubnjaka vel. 8/20 cm za staze. Betonske rubnjake ugraditi u sloj betona po pravcu i niveleti. Beton C16/20. Stavka obuhvaća: dobavu gotovih betonskih rubnjaka te razvoz po trasi, polaganje rubnjaka u beton C16/20 po pravcu i niveleti na razmaku 1 cm, zalijevanje spojnica cementnim mortom 1:4, sve prijenose i prijevoze, sav potreban rad. Obračun po m´.
|  | m' | 33.75 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje tipskih betonskih opločnika boje prema izboru projektanta i investitora. Opločnici se postavljaju u sloj pijeska debljine 5 cm, a reške popunjavaju suhim pijeskom. Obračun po m2 sve komplet do potpune gotovosti.
|  | m2 | 125 | 0 | 0
| UKUPNO . |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| B OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| C VODOVOD, SANITARNA OPREMA, KANALIZACIJA, VATROZAŠTITA |  |  |  | 0
| D OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0

## STROJARSKE INSTALACIJE
R.br. |  | Opis stavke |  | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Iznos
INVESTITOR: |  | OPĆINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavačka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRAĐEVINA: |  | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SLAVKA KOLARA
- DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
LOKACIJA: |  | HERCEGOVAC, Braće Petr kbr. 2, k.č.br. 753 k.o. Hercegovac
BROJ PROJEKTA: |  | TD - 69/15
PREDMET PROJEKTA: |  | STROJARSKE INSTALACIJE
5. TROŠKOVNIK
5.1. | INSTALACIJA PLINA
5.1.1. | GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop zemlje III kategorije za polaganje podzemnog plinovodnog priključka sa odlaganjem zemlje pokraj rova zajedno sa zatrpavanjem rova nakon polaganja plinske cijevi i postavljanja posteljice od pijeska, zemljom iz iskopa.
dimenzije iskopa:
|  | dužina | 12 | metar
|  | širina | 0.3 | metar
|  | dubina | 1 | metar
|  |  |  | metar | 3.6 | 0 | 0
2 | Ručni iskop zemlje III kategorije na mjestu spajanja priključka na postojeći priključak |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
3 | Pijesak za izradu posteljice za polaganje plinovodnog priključka i to 10 cm ispod i 10 cm iznad plinske cijevi |  |  | m3 | 1 | 0 | 0
4 | Poravnavanje viška zemlje po okolnoj površini, a po potrebi i odvoz na deponij |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.1.1. | GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
5.1.2. | VANJSKI PLINSKI PRIKLJUČAK
5 | Ugradnja plinskog priključka na distrbutivnu plinsku mrežu |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Plinska ogrlica za bušenje pod tlakom za ugradnju na distributivni plinovod sa priključkom od PE cijevi
| tip: | OBPE
| proizvod: | Europa-Projekt-Plin
| dimenzija: | PE - f 110 - f 32 |  | komad | 1 | 0 | 0
7 | Spojnica za spajanje PE plinskih cijevi
| proizvod: | Europa-Projekt-Plin
| dimenzija: | PE - f 32 |  | komad | 2 | 0 | 0
8 | Plinska cijev PE-HD izrađene od polietilena prema ISO 4437, PE 80, S 5, SDR 11, p= 4 bar, atestitan za plinsku instalaciju
| dimenzija: | PE - f 32 * 3,0 |  | metar | 12 | 0 | 0
9 | Prijelazni komad za spajanje plinske čelične i PE cijevi sa kosinom za zavarivanje na čeličnu cjev
| tip: | PKČPE - K
| proizvod: | Europa-Projekt-Plin
| dimenzija: | PE - f 32 / ČE DN 25 |  | komad | 1 | 0 | 0
10 | Crne čelične cijevi, bez šava, slijedećih
| dimenzija: | NO 25 ( 1") |  | metar | 3 | 0 | 0
11 | Zaštitna čelična cijev dimenzija:
|  | NO 40 ( 6/4") |  | metar | 2 | 0 | 0
12 | Plinska kuglasta slavina sa unutarnjim navojem
| proizvod: | KOVINA
| serija: | KV 30
| dimenzija: | DN 25 ( R 1") |  | komad | 1 | 0 | 0
13 | Antikorozivna zaštita cijevi u rovu premazom temeljne boje, a zatim zaštićene "PLAMAFLEX" trakom sa preklopom 50% |  |  | metar | 2 | 0 | 0
14 | Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom temeljne boje, a zatim lakom RAL 1021 (oker žuta) |  |  | metar | 1 | 0 | 0
15 | Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna koljena, redukcije, ovjesni materijal za cijevi, brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te ostali potrošni materijal |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
16 | Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
17 | Ispitivanje instalacijena čvrstoću i nepropusnost te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta dokaza kvalitete opreme i materijala |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
18 | Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
19 | Troškovi transporta, doprema materijala i alata na radilište sa povratom preostalog |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
20 | Prijava radova na plinskoj instalaciji distributeru, komplet sa troškom ispitivanja i preuzimanja iste od strane distributera |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.1.2. | VANJSKI PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | kn | 0
5.1.3. | MJERENA PLINSKA INSTALACIJA I MRP
21 | Plinski INOX ormarić sa bravicom
dimenzija:
| 600 x 500 x 250 mm |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
22 | Plinski regulator tlaka
komplet sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama
| proizvod: | Itron / Actaris
| tip: | 143-4-36
| ul. pritisak: | 3 bar
| rad. pritisak: | 100 mbar
| protok: | do 60 m3/h
| priključak | navojni: R 1" |  | komplet | 1 | 0 | 0
23 | Plinsko membransko brojilo
| proizvod: | Ikom ili Actaris
| tip: | G-6 RF1
| max protok: | 10 Nm3/h
| min protok: | 0,06 Nm3/h
| priključak: | navojni DN 25
Plinomjer mora biti atestiran (baždaren)
sa žigom od ovlaštene institucije.
Troškovi baždarenja uključeni u
| stavku. |  |  | komad | 1 | 0 | 0
24 | Plinska filter "Y" izvedbe kao proizvod. "KOVINA"
| serija: | FP
| priključci: | unutarnji - navoj
| maks. pritisak | 6 bar
| dimenzija: | DN 25 ( R 1") |  | komad | 1 | 0 | 0
25 | Plinska kuglasta slavina kao proizvod. "KOVINA"
| serija: | KV 30
| priključci: | unutarnji - navoj
| maks. pritisak | 6 bar
| dimenzija: | DN 25 ( R 1") |  | komad | 2 | 0 | 0
|  | DN 20 ( R 3/4") |  | komad | 2 | 0 | 0
26 | Elektromagnetni ventil kao proizvod: "SPEC. OPREMA"
| tip: | EMV-N
| napon: | 220 V / 50 Hz
| priključak | navojni R 1" |  | komplet | 1 | 0 | 0
27 | Crne čelične cijevi, bez šava, slijedećih
| dimenzija: | NO 32 ( 5/4") |  | metar | 10 | 0 | 0
|  | NO 25 ( 1") |  | metar | 24 | 0 | 0
|  | NO 20 ( 3/4") |  | metar | 6 | 0 | 0
28 | Cijevni luk bešavni, crni, slijedećih dimenzija:
|  | NO 32 ( 5/4") |  | komad | 6 | 0 | 0
|  | NO 25 ( 1") |  | komad | 6 | 0 | 0
29 | Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom temeljne boje, a zatim lakom RAL 1021 (oker žuta) |  |  | metar | 75 | 0 | 0
30 | Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna koljena, redukcije, ovjesni materijal za cijevi, brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te ostali potrošni materijal |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
31 | Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
32 | Ispitivanje instalacijena čvrstoću i nepropusnost te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta dokaza kvalitete opreme i materijala |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
33 | Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.1.3. | MJERENA PLINSKA INSTALACIJA I MRP |  |  |  |  | kn | 0
5.1. | INSTALACIJA PLINA
5.1.1. | GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
5.1.2. | VANJSKI PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | kn | 0
5.1.3. | MJERENA PLINSKA INSTALACIJA I MRP |  |  |  |  | kn | 0
5.1. | ukupno INSTALACIJA PLINA |  |  |  |  | kn | 0
5.2. | INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA
34 | Plinski zidni kondenzacijski uređaj za grijanje na zemni plin za rad u sustavu toplovodnog grijanja 80/60 °C, opremljen ekspanzionom posudom, cirkulacijskom pumpom, ventilima za priključak polaznog i povratnog voda i plina
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip kotla: |  | ecoTEC pro VU INT I 356/5-5
| namjena: |  | grijanje
| toplinski učin: |  | 35 kW
| priključak dimnih plinova: |  | f 100 / 60 | komplet | 1 | 0 | 0
35 | Termostat sa mogučnošću tjednog programiranja rada grijanja
| kao proizvod: VRT 250, "Vaillant" |  |  | komada | 1 | 0 | 0
36 | Fasadni dimovod za navedeni plinski aparat predviđen za priključak na vanjski zid kao proizvod "Vaillant". |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
37 | Spremnik tople vode, stojeći, okrugli, izrađen od čelika, indirektno grijan pomoću plinskog protočnog uređaja
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| tip kotla: |  | uniSTOR VIH R 200
| namjena: |  | PTV
| učin tople vode: |  | 837 l/h
| sadržaj spremnika: |  | 200 litara
| dimenzije v / d: |  | 1240 / f 600 mm
| težina: |  | 89 kg | komplet | 1 | 0 | 0
38 | Sigurnosna grupa spremnika PTV sa regulatorom tlaka u mreži do 10 bara za spremnike 200 litara,
| proizvod kao: |  | VAILLANT
| priključci: |  | Rp 3/4" | komplet | 1 | 0 | 0
39 | Cirkulacijska crpka za recirkulaciju instalacije P.T.V. slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | GRUNDFOS
| tip: |  | UP 20-15 N
| kučište pumpe: |  | nikal
| max pritisak: |  | 10 bar
| priključak: |  | R 3/4" - navoj
|  |  |  | komada | 1 | 0 | 0
40 | Kuglasta slavina za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | KOVINA
| priključak: |  | unutarnji navoj
| DN 25 ( R 1" ) |  |  | komada | 2 | 0 | 0
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 2 | 0 | 0
| DN 15 ( R 1/2" ) |  |  | komada | 1 | 0 | 0
41 | Hvatač nečistoće za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | KOVINA
| priključak: |  | unutarnji navoj
| DN 25 ( R 1" ) |  |  | komada | 1 | 0 | 0
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 1 | 0 | 0
42 | Odbojni ventil univerzalni za toplu vodu slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | KOVINA
| priključak: |  | unutarnji navoj
| DN 20 ( R 3/4" ) |  |  | komada | 1 | 0 | 0
43 | Zatvorena ekspanzijska posuda za SUSTAV PTV slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: |  | ZILMET
| tip: |  | HYDRO-PRO 12
| volumen: |  | 12 litara
| max pritisak: |  | 10 bar | komada | 1 | 0 | 0
44 | Spojni set za nadžbukno spajanje VIH R 200 s VU uređajem koji izvodi instalater centralnog grijanja |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
45 | Akumulacijski spremnik PTV kombinirani sa ugrađenim toplovodnim izmjenjivačem koji se prikljčuje na instalaciju centralnog grijanja i el. grijačem.
| proizvod kao: |  | BOSCH
| tip kotla: |  | TGRK 120
| zapremina: |  | 120 litara | komplet | 1 | 0 | 0
46 | Ventil radijatorski ručni sa mogućnosti zatvaranja i predpodešavanja za dvocjevni sustav:
| proizvod kao: | HEIMEIER
| tip: | STANDARD
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 2 | 0 | 0
47 | Set od dva radijatorska aluminijska čalanka za mogućnost priključenja radijatora na instalaciju izvedene u podu, u kompletu sa ugrađenim zapornim ventilima i ventilom za regulaciju protoka vode kroz radijator.
| proizvod kao: | LIPOVICA
| tip: | ORION+ 600/95 (set) |  | komada | 22 | 0 | 0
48 | Radijatorski aluminijski članak
| proizvod kao: | LIPOVICA
| priključak: | R 1"
| boja | bijela
| tip: | ORION 600/95 |  | komada | 235 | 0 | 0
49 | Spojni pribor za kompletiranje radijatora
| proizvod kao: | LIPOVICA
| redukcija 1" sa brtvom |  |  | komada | 66 | 0 | 0
50 | Ovjesni pribor za učvršćenje radijatora
| proizvod kao: | LIPOVICA
| konzola: | SOLAR/ORION |  | komada | 51 | 0 | 0
| odstojnik: | ROGL |  | komada | 51 | 0 | 0
51 | Ispusni radijatorski ventil
| proizvod kao: | HUMEL
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 22 | 0 | 0
52 | Odzračni automatski lončić navojnim priključkom
| proizvod kao: | HUMEL
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 22 | 0 | 0
53 | Termostatska glava radijatorskog ventila sa ugrađenim osjetnikom, sa navojnim priključkom, za radijatore sa integriranim ventilom
| proizvod kao: | DANFOSS
| tip kao: | RA2990 |  | komada | 22 | 0 | 0
54 | Odzračni automatski lončić navojnim priključkom
| proizvod kao: | HUMEL
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 4 | 0 | 0
55 | Cijevi za grijanje PE u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm, za postavljanjem u podne i zidne plohe slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: | VIEGA
| tip: | Pexfit - Fosta
| dimenzije: | f 16 * 2,0 mm |  | metara | 65 | 0 | 0
|  | f 20 * 2,3 mm |  | metara | 35 | 0 | 0
|  | f 25 * 2,8 mm |  | metara | 85 | 0 | 0
56 | Cijevi za grijanje PE u šipkama, za postavljanjem u podne i zidne plohe slijedećih karakteristika:
| proizvod kao: | VIEGA
| tip: | Pexfit - Fosta
| dimenzije: | f 32 * 3,2 mm |  | metara | 10 | 0 | 0
57 | Cijevna izolacija za postavljanje na cijevi u završnom sloju poda i zidnoj plohi
| dimenzije: | f 32 * 6 mm |  | metara | 10 | 0 | 0
58 | Spojni MS fitinzi za razvod instalacije grijanja u podu od PE cijevi
| proizvod kao: | VIEGA |  | komplet | 1 | 0 | 0
59 | Cijevi za grijanje BAKRENE u šipkama za instalaciju grijanja dimenzija:
|  | f 18 * 1 mm |  | metara | 5 | 0 | 0
|  | f 22 * 1 mm |  | metara | 5 | 0 | 0
|  | f 28 * 1,5 mm |  | metara | 10 | 0 | 0
60 | Spojni MS fitinzi za razvod instalacije grijanja u podu od Cu cijevi |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
61 | Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturne cijevi, plin, kisik, žica, pasta za zavarivanje i lemljenje, kudjelja, teflon traka, samoljepive izolacijske trake i sl. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
62 | Montaža kompletne instalacije grijanja do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
63 | Ispitivanje instalacijena na nepropusnost, funkcijska proba te regulacija ogrijavnih tijela, puštanje u rad svih uređaja od ovlaštenih servisera te izdavanje svih potrebnih garantnih ispitnih listova ,atesta dokaza kvalitete opreme i materijala te obuka korisnika |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
0
64 | Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.2. | INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA |  |  |  |  | kn | 0
5.3. | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
65 | Vanjska i unutarnja jedinica sustava klimatizacije MULTISPLIT kao proizvod TOSHIBA serija Multi Inverter, slijedećih karakteristika:
| vanjska jedinica |  | RAS-5M34UAV-E
| maks. br. unutar. jedinica |  | 5
| napajanje: |  | 230/50/1 | V/Hz/n°
| učinak hlađenje: |  | 10,0 (1.4 - 11,0) | kW
| učinak grijanja: |  | 12,0 (0,8 - 14,0) | kW
| cjevovod tekuća faza |  | 5 x 6,35 | mm
| cjevovod plinska faza |  | 5 x 9,52 | mm
| rashladni medij: |  | R410A
| raspon rada hlađenja: |  | +10 + 43°C | °C
| raspon rada grijanja: |  | -15 + 22°C | °C
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
66 | Vanjska i unutarnja jedinica sustava klimatizacije MULTISPLIT kao proizvod TOSHIBA serija Multi Inverter, slijedećih karakteristika:
| vanjska jedinica |  | RAS-3M26UAV-E
| maks. br. unutar. jedinica |  | 3
| napajanje: |  | 230/50/1 | V/Hz/n°
| učinak hlađenje: |  | 7,5 (4,2 - 9,0) | kW
| učinak grijanja: |  | 9,0 (3,0 - 11,2) | kW
| cjevovod tekuća faza |  | 3 x 6,35 | mm
| cjevovod plinska faza |  | 3 x 9,52 | mm
| rashladni medij: |  | R410A
| raspon rada hlađenja: |  | +10 + 43°C | °C
| raspon rada grijanja: |  | -15 + 22°C | °C
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
67 | Unutarnja kezetna jedinica sustava klimatizacije MULTISPLIT kao proizvod TOSHIBA serija Multi Inverter, slijedećih karakteristika:
| unutarnja jedinica |  | RAS-M13SMUV-E
| napajanje: |  | 230/50/1 | V/Hz/n°
| učinak hlađenje: |  | 3,5 (1,1 - 4,4) | kW
| učinak grijanja: |  | 4,2 (0,7 - 6,5) | kW
| cjevovod tekuća faza |  | 6.35 | mm
| cjevovod plinska faza |  | 9.52 | mm
| rashladni medij: |  | R410A
|  |  |  | komplet | 4 | 0 | 0
68 | PANEL Toshiba RB-B11MC(W)-E za multi inverter 4-smjernu kazetnu jedinicu - za unutarnje kazetne jedinice Multiinverter 600*600 mm |  |  | komplet | 4 | 0 | 0
69 | Unutarnja stropna jedinica sustava klimatizacije MULTISPLIT kao proizvod TOSHIBA serija Multi Inverter, slijedećih karakteristika:
| unutarnja jedinica |  | RAS-B16N3KV2-E
| napajanje: |  | 230/50/1 | V/Hz/n°
| učinak hlađenje: |  | 4,5 (0,8 - 5,0) | kW
| učinak grijanja: |  | 5,5 (0,9 - 6,9) | kW
| cjevovod tekuća faza |  | 6.35 | mm
| cjevovod plinska faza |  | 9.52 | mm
| rashladni medij: |  | R410A
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
70 | Unutarnja stropna jedinica sustava klimatizacije MULTISPLIT kao proizvod TOSHIBA serija Multi Inverter, slijedećih karakteristika:
| unutarnja jedinica |  | RAS-B10N3KV2-E
| napajanje: |  | 230/50/1 | V/Hz/n°
| učinak hlađenje: |  | 2,5 (1,1 - 3,0) | kW
| učinak grijanja: |  | 4,2 (0,9 - 5,6) | kW
| cjevovod tekuća faza |  | 6.35 | mm
| cjevovod plinska faza |  | 9.52 | mm
| rashladni medij: |  | R410A
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
71 | Ovjesni pribor za ugradnju vanjske jedinice klimatizacije na zid prema katalogu proizvođača. |  |  | kompleta | 2 | 0 | 0
72 | Cjevi BAKRENE u kolutu sa cjevnom izolacijom, predviđen za plinsku fazu i tekuću fazu instalacije hlađenja dimenzije:
|  | 3/8" ( f 9,52 mm) |  | metara | 90 | 0 | 0
|  | 1/4" ( f 6,35 mm) |  | metara | 90 | 0 | 0
73 | Cijevi COUFLEX, predviđene za odvod kondenzata dimenzije:
|  | Ø 16 mm |  | metara | 40 | 0 | 0
74 | Cijevi PVC kanalizacijske, komplet sa fazonskim komadima i ovjesom predviđene za odvod kondenzata dimenzije. Stavkom obuhvatiti i dva sifona.
|  | Ø 32 mm |  | metara | 30 | 0 | 0
75 | PVC kanalice za sustave klimatizacije, dimenzije 100 / 60 mm |  |  | metara | 20 | 0 | 0
76 | Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturne cijevi, plin |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
77 | Montaža kompletne instalacije klimatizacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata do potpune pogonske gotovosti, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
78 | Ispitivanje instalacijena, dobava, vakuumiranje i punjenje instalacije rashladnim sredstvom te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta dokaza kvalitete opreme i materijala |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.3. | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE |  |  |  |  | kn | 0
5.4. | INSTALACIJA VENTILACIJE
5.4.1. | VENTILACIJA SANITARNIH PROSTORA
79 | Odsisni cijevni ventilator jednobrzinski. Ventilator se uključ. / isključ. sa regulatorom slijedećih karakteristika:
| kao proizvod: | HELIOS
| tip: | RR 125
| kapacitet | 330 m3/h
| napon | 230 V
| snaga | 68 W
| nivo buke | 54 dBa
| priključak | ø 125 mm |  | komada | 2 | 0 | 0
80 | Vanjska gravitacijska odzračna PVC žaluzina za ugradnju u zid
| kao proizvod: | HELIOS
| tip: | VK 125
| dimenzije Š x V | 160 x 160
| priključak | Ø 125 mm |  | komada | 2 | 0 | 0
81 | Zračni odsisni ventil za odvod zraka izrađen od PVC
| kao proizvod: | KLIMAOPREMA
| tip: | ZOV
| veličina: | 125
| priključak: Ø 125 mm |  |  | komada | 6 | 0 | 0
82 | Dozračna ventilacijska ALUMINIJSKA fiksna rešetka sa ugradbenim okvirom za ugradnju u vrata
| kao proizvod: | KLIMAOPREMA
| tip: | OAS-R
| nazivna veličina | 425 x 225 mm |  | komada | 2 | 0 | 0
83 | Dozračna ventilacijska PVC rešetka za ugradnju u vrata
| kao proizvod: | HELIOS
| tip: | LTG
dimenzija svjetlog otvora 436 x 76 mm
| dimenzija okvira 457 x 92 mm |  |  | komada | 5 | 0 | 0
84 | Cijev PVC za razvod instalacije ventilacije komplet sa spojnicama slijedećih dimenzija:
| Ø 125 mm |  |  | metar | 12 | 0 | 0
85 | Fitini PVC za razvod instalacije ventilacije (koljena, račve, redukcije), komplet sa spojnicama slijedećih dimenzija:
| Ø 125 mm |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
86 | Cijev fleksibilna aluminijska za razvod instalacije ventilacije komplet sa spojnicama slijedećih dimenzija:
| kao proizvod: | HELIOS
| tip: | ALF 125 (f 125 mm) |  | metar | 6 | 0 | 0
87 | Sitan spojni ,brtveni, ovjesni materijal te ostali pomoćni i potrošni materijal, kao što su proturne cijevi, konzole, vijci, tiple, brtve, silikonski kit, brusne i rezne ploče i sl. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
88 | Montaža kompletne instalacije ventilacije do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
89 | Funkcionalna proba svih uređaja i elemenata instalacije
ventilacije i klimatizacije
O izvedenoj funkcionalnoj probi insalacije i postignutim
parametrima rada, potrebno je sačiniti pisano izvješće
| kaoje služi kao dokaz kvalitet izvedenih radova |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.4.1. | VENTILACIJA SANITARNIH PROSTORA |  |  |  |  | kn | 0
5.4.2. | VENTILACIJA KUHINJE
90 | Napa zidna ravna izrađena od INOX-a, kružno polirana¸komplet s filtrima, rasvjetom i ovjesnim priborom
| kao proizvod: | KLIMAOPREMA
| tip: | NZR 1000 X 900 X 450
| veličina: | 1000 X 900 X 450
| nom. kapacitet: | 1050 | m3/h
| br. filtera: | 2
| br. priključaka: | 1
| dim. priključka: | 400 x 310 | mm | komplet | 1 | 0 | 0
91 | Napa zidna ravna izrađena od INOX-a, kružno polirana¸komplet s filtrima, rasvjetom i ovjesnim priborom
| kao proizvod: | KLIMAOPREMA
| tip: | NZR 3200 X 900 X 450
| veličina: | 3200 X 900 X 450
| nom. kapacitet: | 3700 | m3/h
| br. filtera: | 6
| br. priključaka: | 2
| dim. priključka: | 2 x 400 x 310 | mm | komplet | 1 | 0 | 0
92 | Radijalni ventilator u kompletu sa postojem i fleksi spojevima.
| kao proizvod: | Helios
| tip: | MegaBox MBW 200/4
| nom. kapacitet: | 1600 | m3/h
| kapac.(100 Pa): | 1000 | m3/h
| razina buke: | 54 dB
| el. Priključak: | 230 V
| dim. priključka: | Ø 200 | mm
| fleksi spoj tip: | STS 200
| prirubnica tip: | DFR 200 |  | komplet | 1 | 0 | 0
93 | Radijalni ventilator u kompletu sa postojem i fleksi spojevima.
| kao proizvod: | Helios
| tip: | MegaBox MBW 280/6
| nom. kapacitet: | 3370 | m3/h
| kapac.(100 Pa): | 2000 | m3/h
| razina buke: | 56 dB
| el. Priključak: | 230 V
| dim. priključka: | Ø 315 | mm
| fleksi spoj tip: | STS 315
| prirubnica tip: | DFR 315 |  | komplet | 1 | 0 | 0
94 | Regulator za upravljanje ventilatorom
| kao proizvod: | HELIOS
| tip: | MWS 3 |  | komada | 1 | 0 | 0
| tip: | MWS 7,5 |  | komada | 1 | 0 | 0
95 | Ventilacijske cijevi, kanali i elemeti potrebni za spajanje kuhinjskih napa, izrađeni od inox lima debljine 0,8 mm |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
96 | Dozračna ventilacijska ALUMINIJSKA fiksna rešetka sa ugradbenim okvirom za ugradnju u vrata
| kao proizvod: | KLIMAOPREMA
| tip: | OAS-R
| nazivna veličina | 625 x 425 mm |  | komada | 1 | 0 | 0
97 | Cijev pocinčana "SPIRO" za razvod instalacije ventilacije komplet sa spojnicama slijedećih dimenzija:
| f 200 mm |  |  | metar | 7 | 0 | 0
| f 315 mm |  |  | metar | 7 | 0 | 0
98 | Koljena pocinčana "SPIRO" za razvod instalacije ventilacije komplet sa spojnicama slijedećih dimenzija:
| f 200 mm |  |  | komad | 2 | 0 | 0
| f 315 mm |  |  | komad | 2 | 0 | 0
99 | Spojni komadi i kanali od poc. lima 0,8 mm za razvod instalacije ventilacije (koljena, račve, redukcije), komplet sa spojnicama slijedećih dimenzija: |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
100 | Sitan spojni ,brtveni, ovjesni materijal te ostali pomoćni i potrošni materijal, kao što su konzole, vijci, tiple, brtve, silikonski kit, brusne i rezne ploče i sl. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
101 | Izrada i montaža kompletne instalacije ventilacije do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
102 | Funkcionalna proba svih uređaja i elemenata instalacije
ventilacije i klimatizacije
O izvedenoj funkcionalnoj probi insalacije i postignutim
parametrima rada, potrebno je sačiniti pisano izvješće
| kaoje služi kao dokaz kvalitet izvedenih radova |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
103 | Pripremno završni radovi, uređenje
radilišta prije i nakon montaže, te
troškovi dopreme materijala i alata
| na radilište, sa povratom preostalog |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
5.4.2. | VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  |  | kn | 0
5. | REKAPITULACIJA
5.1. | INSTALACIJA PLINA |  |  |  |  | kn | 0
5.2. | INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA |  |  |  |  | kn | 0
5.3. | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE |  |  |  |  | kn | 0
5.4.1. | VENTILACIJA SANITARNIH PROSTORA |  |  |  |  | kn | 0
5.4.2. | VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  |  | kn | 0
| ukupno STROJARSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
br. | OPIS STAVKE | mj. jed. | kol. | jed. cijena | UKUPNO (kn)
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
GRAĐEVINA: DJEČJI VRTIĆ - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
O.Š. "SLAVKO KOLAR" HERCEGOVAC
INVESTITOR: OPĆINA HERCEGOVAC, MOSLAVAČKA 147
LOKACIJA : HERCEGOVAC, BRAĆE PETR 2
Sve stavke ovog troškovnika podrazumjevaju dobavu materijala na gradilište, njegovu montažu (ugradnju), te stavljanje u funkciju (ukoliko nije u stavci drugačije navedeno). Materijal i oprema navedenih proizvođača u ovom troškovniku može se isporučiti i od drugih proizvođača uz uvjet jednakovrijednih tehničkih karakteristika. Uz određene sastavnice iz ovog troškovnika (navedene u glavnom projektu) potrebno je dobaviti i priložiti i potvrde o sukladnosti od proizvođača, odnosno, dobavljača.
A) | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK
1. | Novi priključak objekta prema EE suglasnosti sa dobavom i ugradnjom samostojećeg SKPMO ormara, komplet sa premještanjem i montažom postojećeg brojila iz unutrašnjosti objekta (sam priključak u nadležnosti distributera HEP - ODS d.o.o., Elektra Križ) | ne nuditi
2. | Iskop rova za polaganje priključnog kabela širine 40 cm, dubine 80 cm u zemlji II. kategorije, te ponovno zatrpavanje nakon polaganja kabela sa zasipanjem rahlom zemljom iz iskopa i nabijanjem u slojevima od 10 cm | met | 60 | 0 | 0
3. | Dobava i polaganje u rov, komplet sa spajanjem, voda PP00 4×16 mm2 za unutrašnji priključak od SKPMO do RV objekta (izmjeriti točnu dužinu trase prije narudžbe) | met | 80 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje u prethodno iskopani rov alkaten fi 40 cijevi ispod asfaltiranih i betonskih površina | met | 10 | 0 | 0
5. | Dobava PVC upozoravajuće trake i polaganje u rov iznad kabela. | met | 60 | 0 | 0
| UKUPNO A: |  |  |  | 0
B) | INSTALACIJA TERMIKE
1. | Demontaža i anuliranje električne instalacije koja pripada dijelu koji se rekonstruira. Svu demontiranu ispravnu opremu uskladištiti, a otpad odložiti na deponij koje će odrediti investitor. | radnih sati | 10 | 0 | 0
2. | Dobava, ugradnja potrebitog materijala i izrada razvodnog ormara vrtića RV. Ormarić je metalne modularne P/Ž izvedbe za ugradnju pribl. 72 "domino" elemenata, IP 40, troredni sa metalnim vratima na zaključavanje tipa BK070002 "Schrack" ili jednakovrijedan ___________. U ormarić dobaviti i ugraditi sljedeću opremu:
| - 3~ limitator 3x25A | kom 1
| - 3~ strujna zaštitna sklopka RCD 63/0,3A | kom 1
| - odvodnik prenapona B 15 kA | kom 4
| - daljinski isklopnik FA 230 V Shrack za isklop RCD sklopke ili jednakovrijedan ___________ | kom 1
| - 1~strujna komb. zaštitna sklopka RCD 16/0,03A | kom 1
| - inst. prekidač tropolni C karakteristike 3×25A | kom 1
| - inst. prekidač tropolni C karakteristike 3×20A | kom 1
| - inst. prekidač tropolni C karakteristike 3×16A | kom 1
| - inst. prekidač jednopolni C karakteristike 16A | kom 19
| - inst. prekidač jednopolni C karakteristike 10A | kom 11
| - inst. prekidač jednopolni B karakteristike 6A | kom 1
| - vremenski relej sa zadrškom uklopa | kom 1
| - ostali sitni i spojni materijal (redne stezaljke, Cu sabirnice, natpisne i upozorne pločice. | pauš.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice jednofazne 230V, 16A tipa "STELLA" TIP 6210 (sa sigurnosnim zaklopcem kontakata) “Elektrokontakt” ili jednakovrijedne _________. | kom | 23 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice jednofazne 230V, 16A tipa "STELLA" 6210.4.0001 “Elektrokontakt” ili jednakovrijedne ____________. | kom | 7 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje jednofazne priključnice sa poklopcem 250V 16A tipa "STELLA" 6212.4.0001 “Elektrokontakt” ili jednakovrijedne ___________ . | kom | 6 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje jedne telefonske priključnice sa dva konektora RJ45 tipa "STELA" 6363.4.1001, jedne antenske završne priključnice tipa "STELLA" 6311.4.1001 i jedan dvostruki horizontalni okvir tipa "STELLA" 6000.4.0201 “Elektrokontakt” ili jednakovrijedan ________. | kompl | 2 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje u kuhinji priključnice N/Ž jednofazne sa poklopcem 230V 16A tipa "SISTEM 80" MMP 12 "TEP” ili jednakovrijedne ___________ . | kom | 12 | 0 | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje u kuhinji trofazne N/Ž priključnice sa poklopcem 400V 16A tipa "SISTEM 80" MMP 27 "TEP" ili jednakovrijedne ________ . | kom | 2 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje tipkala JPR-10 za daljinsko isključenje napajanja u nuždi | kom | 1 | 0 | 0
10. | Samo spajanje slijedeće opreme:
| - vanjska klima jedinica | kom | 2 | 0 | 0
| - unutarnja klima jedinica | kom | 6 | 0 | 0
| - sušila za ruke | kom | 2 | 0 | 0
| - kombi bojler | kom | 1 | 0 | 0
| - ventilator | kom | 2 | 0 | 0
| - napa - ventilator | kom | 2 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja sa spajanjem pretežito pod žbuku, a djelomično u cijev, slijedećih vrsta kablova:
| - PP-Y 5×6 mm2 | met | 25 | 0 | 0
| - PP-Y 5×4 mm2 | met | 20 | 0 | 0
| - PP-Y 5×2,5 mm2 | met | 40
| - PP-Y 3×2,5 mm2 | met | 350 | 0 | 0
| - PP-Y 7×1,5 mm2 | met | 40 | 0 | 0
| - PP-Y 4×1,5 mm2 | met | 80 | 0 | 0
| - PP-Y 3×1,5 mm2 | met | 50 | 0 | 0
12. | Dobava i postava sistema za uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa, sastavljenog iz slijedećih elemenata (plastične cijevne instalacije se ne uzemljuju):
| - kutija 100×100 | kom 1
| - kutija IP PS49 sa Cu sabirnicom | kom 1
| - vodič Ž/Z P/F 10 mm2 | met 20
| - vodič Ž/Z P/F 6 mm2 | met 15
| - vodič Ž/Z P/F 4 mm2 | met 10
| - šelne za spoj na cijevi | kom 4
| - ostali sitni spojni i vezni materijal | pp
|  | kompl | 1 | 0 | 0
13. | Dobava i postava izolacionog ugradbenog i spojnog materijala:
| - spojna kutija OG 3 uvoda | kom | 35 | 0 | 0
| - izolaciona PNT cijev f 25 | met | 30 | 0 | 0
| - izolaciona PNT cijev f 16 | met | 50 | 0 | 0
| - kutija spojna 100x100 | kom | 20 | 0 | 0
| - kutija spojna f 80 | kom | 40 | 0 | 0
| - kutija ugradna f 60 | kom | 60 | 0 | 0
| - metalna gibljiva cijev fi 25 | met | 40 | 0 | 0
| - izolaciona cijev rebrasta CS 25 | met | 100 | 0 | 0
| - izolaciona cijev rebrasta CS 20 | met | 150 | 0 | 0
14. | Provjeravanje el.instalacije prema normi HRN HD 60364-6 dokumentirano u Zapisniku | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO B: |  |  |  | 0
C) | INSTALACIJA RASVJETE
1. | Dobava, montaža i spajanje u spušteni strop hodnika ugradnog zatvorenog downlightera (sa difuzorom 10D10879) tipa LUCIJA 200 2xTC-DEL 26W 10D10121 "DEKOR" ili jednakovrijedne ___________. | kom | 10 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje u spušteni strop soba boravka ugradnog downlightera (sa prstenom od pleksiglasa u boji koju određuje arhitekta) tipa LAURA 200 2xTC-DEL 26W 10D10053 "DEKOR" ili jednakovrijedne ________. | kom | 24 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje u spušteni strop sanitarija dogradnje ugradnog downlightera tipa COMPACT 2562 1x26 W "ELTOR" ili jednakovrijedne ___________. | kom | 13 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje na strop glačaone ugradne fluo-armature sa opal staklom tipa "intra -lighting" 4×18 W komplet ili jednakovrijedne ___________. | kom | 3 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje na strop ureda ugradne fluo-armature sa sjajnim rasterom tipa "intra -lighting" 4×36 W komplet ili jednakovrijedne ___________. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje u kuhinji rasvjetne armature IP 65 tipa 5700 "intra lighting" 2×36W ili jednakovrijedne _____________. | kom | 7 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje na ulazima i terasi svjetiljke tip YAMA OPEN 9536 1×26 W "ELTOR" ili jednakovrijedne ____________. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje na terasama zidne svjetiljke tip YAMA 9543 1×26 W "ELTOR" ili jednakovrijedne ____________. | kom | 6 | 0 | 0
9. | Protupanik svjetiljka tipa 660 00 "LEGRAND" komplet sa piktogramom ili jednakovrijedna _________________. | kom | 10 | 0 | 0
10. | Dobava, ugradba i spajanje prekidača nazivne struje prekidanja 10A, tip "STELLA" Elektrokontakt ili jednakovrijednih __________.
| - obični 6011.4.0001 | kom | 11 | 0 | 0
| - serijski 6051.4.0001 | kom | 4 | 0 | 0
| - izmjenični 6031.4.0001 | kom | 12 | 0 | 0
| - križni 6041.4.0001 | kom | 7 | 0 | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje OG prekidača N/Ž za nazivnu struju 10 A tip nadžbukni program "Elektrokontakt" ili jednakovrijedan ________:
| - izmjenični | kom | 2 | 0 | 0
12. | Izrada instalacije rasvjete, sa dobavom, polaganjem pretežito pod žbuku, a djelomično u cijev, te spajanjem sljedećih vrsta vodova.
| - PP-Y 4×1,5 mm2 | met | 100 | 0 | 0
| - PP-Y 3×1,5 mm2 | met | 450 | 0 | 0
13. | Dobava i postava izolacionog ugradbenog i spojnog materijala:
| - kutija spojna 100×100 | kom | 10 | 0 | 0
| - kutija spojna f 80 | kom | 30 | 0 | 0
| - kutija ugradna f 60 | kom | 40 | 0 | 0
| - alkaten cijev fi 25 | met | 15 | 0 | 0
| - izolaciona cijev rebrasta CS 20 | met | 250 | 0 | 0
| UKUPNO C): |  |  |  | 0
D) | TK INSTALACIJA
1. | Iskop rova od uvodnog TK ormarića na objektu do ulice u II kategoriji zemlje, dubine približno 0,8 m, a širine približno 0,4 m, te ponovno zatrpavanje nakon polaganja cijevi sa direktnim zasipavanjem cijevi rahlom zemljom iz iskopa i kasnijim nabijanjem u slojevima. | met | 50 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje u prethodno iskopani rov 2x PEHD 50 cijevi od uvodnog TK ormarića smještenog na uličnoj fasadi objekta do ulice | met | 50 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža uvodnog ITO 01 telefonskog ormarića s KRONE 1x10-paričnom regletom | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža ranžirnog telefonskog ormarića s KRONE 1x10-paričnom regletom | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava montaža i spajanje TK kabela tipa XTP cat 6 4x2x0,8 od uzemnog zdenca do uvodnog ormarića | met | 60 | 0 | 0
5. | Dobava montaža i spajanje TK kabela tipa UTP cat 6 4x2x0,6 od informatičkog ormara do svake TK priključnice | met | 80 | 0 | 0
6. | Dobava i postava izolacionog pribora :
| - PVC savitljiva cijev CS 20 | met | 80 | 0 | 0
| UKUPNO D): |  |  | 0
E) | ANTENSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i polaganje kroz cijevi te spajanje antenskog kabela RG 59 - 75Ω . | met | 40 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža izolacionog pribora :
| - PVC savitljiva cijev f 20 | met | 40 | 0 | 0
| UKUPNO E): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA S PROCJENOM TROŠKOVA
A) | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
B) | INSTALACIJA TERMIKE |  |  |  | 0
C) | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
D) | TK INSTALACIJA |  |  |  | 0
E) | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## KONAČNA REKAPITULACIJA
KONAČNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI, VODOVOD I SANITARNA OPREMA, KANALIZACIJA, VATROZAŠTITA, OSTALI RADOVI
0
2. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
| UKUPNO : | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO : | 0